Опросный лист

для определения цены электростанций

и  подготовки обоснования инвестиций

строительства  этих электростанций заполните этот лист и отправьте на адрес office@energokapital.ru

На основании ответов на вопросы, содержащиеся в данном вопроснике, может быть определен состав основного оборудования станций, рассчитана их стоимость или подготовлено обоснование инвестиций в строительство.

Для расчёта стоимости станции необходимо ответить на вопросы, отмеченные символом *, для подготовки обоснований инвестиций – на все.

- *Наименование предприятия  __________________________________________________

- *Его почтовый адрес __________________________________________________________

- *Ф.И.О., должность первого лица _______________________________________________

- *Телефон, факс и E-mail приемной ______________________________________________

- *Ф.И.О., должность контактного лица ____________________________________________

- *Телефон, факс и E-mail контактного лица ________________________________________

- Наименование объекта – потребителя энергоресурсов, вырабатываемых электростанцией__________________________________________________________________________

- *Расчётные энергетические характеристики  объекта:

- электрическая нагрузка, кВт ______________________________________________

- тепловая нагрузка, Гкал/ч   _______________________________________________

- Годовое потребление энергоносителей:

-    электроэнергии, тыс. кВт.ч        ___________________________________________

-    тепловой энергии, тыс. Гкал      ___________________________________________

- *График потребления энергоносителей:

| Тип энергии | Базовая нагрузка | Максимальная | Минимальная |
| --- | --- | --- | --- |
|  | зима | лето | зима | лето | зима | лето |
| Электрическая энергия, кВт |  |  |  |  |  |  |
| Тепловая энергия, Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |

- *Топливо для электростанции (для выбранного топлива в колонку «Данные» вписать:

- для магистрального газа указать давление перед ГРП;

- для жидкого топлива, сжиженного и сжатого газа указать теплотворную способность)

| Вид топлива | Данные |
| --- | --- |
| Природный магистральный |  |
| Сжиженный пропан |  |
| Сжиженный пропан-бутан |  |
| Керосин осветительный |  |
| Дизельное топливо |  |
| Другое 1) |  |

1) При использовании нестандартного топлива, например, попутного газа или газового конденсата, указать дополнительно компонентный состав и теплотворную способность, см.  Приложение.

- *Характеристика площадки размещения электростанции:

- диапазон температур наружного воздуха, оС                ________________________

- высота над уровнем моря (если выше 1000 м), м          ________________________

- размещение электростанции (желаемое подчеркнуть)

на открытой площадке в индивидуальных укрытиях (контейнерах);

в стационарном здании.

- Вид строительства (нужное подчеркнуть):

- новое строительство в дополнение к существующим источникам;

- строительство в порядке реконструкции (замены) существующих источников;

- только новое строительство как единственного источника энергоснабжения объекта.

- *Режим работы электростанции по отпуску электроэнергии (нужное подчеркнуть):

- только на автономную энергосистему;

- параллельно с централизованной энергосистемой;

- параллельно с другими собственными электростанциями.

- *Режим работы электростанции по отпуску тепловой энергии (нужное подчеркнуть):

- только автономно;

- параллельно с централизованной энергосистемой;

- параллельно с собственной котельной.

- Характеристики энергосистем  объекта

  - Электроэнергетика

17.1.1.Установленная мощность электрооборудования, кВт,                           __________

в т.ч.  асинхронных двигателей                                               _________

17.1.2. *Максимальная мощность асинхронного двигателя, кВт                        __________

17.1.3. *Максимальный пусковой ток двигателя, А                                              __________

17.1.4. *Частотное регулирование двигателей (нужное подчеркнуть):      есть       нет

17.1.5. *Требуемое напряжение на шинах электростанции, кВ                         __________

17.1.6. *Метод резервирования электрической мощности (нужное подчеркнуть):

- энергосистемой;

- собственными резервными агрегатами;

- другими способами (расшифровать)____________________________________

17.1.7. *Необходимая мощность резервирования, кВт                                         __________

    - *Подключение электростанции  к распределительным сетям (нужное подчеркнуть)

-     через существующую трансформаторную подстанцию;

- через новую трансформаторную подстанцию.

17.1.9. Существующие источники электроснабжения объекта (нужное подчеркнуть):

- региональная энергосистема общего назначения;

- собственная электростанция (ЭСН);

- другие (расшифровать) _______________________________________________

###### Теплоэнергетика

    - *Необходимый вид тепловой энергии (нужное подчеркнуть):

- водяной пар;

- горячая вода;

- горячий воздух;

- другой (расшифровать) ______________________________________________

    - *Параметры и расходы теплоносителей

| Тип нагрузки | Нагрузка, Гкал/ч | Тип и параметры теплоносителя |
| --- | --- | --- |
|  |  | Пар | Вода | Другие |
|  | max | min | Давление, МПа | Тем-пера-тура, оС | Расход, т/ч | Подающий, оС | Обратный, оС | Расход, т/ч | Тем-пера-тура, оС | Расход, м3/ч |
| Отопление |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вентиляция |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Горячее водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Технология |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

    - Существующие источники теплоснабжения (нужное подчеркнуть):

- водогрейная котельная;

- паровая котельная;

- воздухоподогреватели;

- утилизационные теплообменники (подчеркнуть):    водяные;  воздушные.

- Основные сведения об имеющихся зданиях, которые могут быть использованы для  размещения  электростанции  (свободная площадь, объем, основное назначение)

19. Действующие цены и тарифы на энергоносители:

- цена электроэнергии, потребляемая из энергосистемы (без НДС), руб./кВт.ч ______

- цена тепловой энергии, потребляемой из энергосистемы (без НДС), руб./Гкал ____

- себестоимость электроэнергии, вырабатываемая существующими собственными энергоисточниками (без НДС), руб./кВт.ч                                                        ________

- себестоимость тепловой энергии, вырабатываемой собственными источниками (по видам теплоносителя), руб./Гкал

пар ____;  горячая вода ____; горячий воздух ___

- стоимость топлива для электростанции (без НДС), руб./тыс. м3 (руб./т) __________

20. Потребность в холоде для кондиционирования с целью поддержания в помещении в летний период температуры от +6-8 до +10-12 градусов за счет использования избыточного тепла электростанции с применением адсорбционного чиллера:

- да, - нет  (нужное подчеркнуть).

- размеры сооружения			______________________________

- общая охлаждаемая площадь 		____________________________м2___

- мощность охлаждения			______________________ккал/час, кВт

21. Дополнительная информация может потребоваться в процессе работы.

Приложение 1

Дополнительно по топливу необходимо указать:

Для  твёрдого:

- Низшая теплота сгорания _______________(ккал/кг)

- Зольность  ____________________________(%)

- Влажность  ___________________________(%)

- Насыпная плотность ___________________(кг/м3)

- Максимальный размер фракции __________(мм)

Для газообразного:

- Давление газа _________________________(кгс/см2)

- Низшая теплота сгорания _________________(ккал/м3)

- Анализ топливного газа (см. табл. ниже)

Для жидкого топлива:

- Низшая теплота сгорания _________________(ккал/кг)

- Вязкость _______________________________ (мм2/с)

Анализ топливного газа, отличного от природного

Кроме анализа состава углеводородных компонентов обязательно необходимо исследовать наличие в топливном газе следующих компонентов и указать следующие параметры:

| Компоненты |  | Массовый % | Объёмный % |
| --- | --- | --- | --- |
| Метан | CH4 |  |  |
| Этан | С2Н6 |  |  |
| Этилен | С2Н4 |  |  |
| Ацетилен | С2Н2 |  |  |
| Пропан | С3Н8 |  |  |
| Пропилен | С3Н6 |  |  |
| N-Бутан | С4Н10 |  |  |
| Изобутан | С4Н10 |  |  |
| N-Пентан | С5Н12 |  |  |
| Изопентан | С5Н12 |  |  |
| Гексан | С6Н14 |  |  |
| Гептан | С7Н16 |  |  |
| Октан | С8Н18 |  |  |
| Азот | N2 |  |  |
| Кислород | O2 |  |  |
| Угарный газ | СО |  |  |
| Углекислый газ | СО2 |  |  |
| Водород | Н2 |  |  |
| Гелий | Не |  |  |
| Вода | Н2О |  |  |
| Сероводород | H2S |  |  |
| Пыль макс. размер частиц макс. содержание | мкм мг/м3 |  |